# Załącznik A

(informacyjny)

Wzór Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej

| Pieczątka ……………………………………………………………………………………………………………………... Operator, właściciel lub zarządca obiektu w dniu założenia książki |  |
| --- | --- |
| Książka Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej tom ……..….................. |  |
| Nazwa obiektu sieci gazowej: …………………………………………………………………………………………….…..…………………… ………………………………………….………………………………………………….………………………. ……………………………………………………….…………………………………….…..…….…………….. ………………………………………………………………………………........……...….…………………….. ………………………………………………………………………………………….………………………….. |  |
| ………………………………………………………… Data założenia tomu książki: | ………………………………...…………………… Imię i nazwisko, podpis |
| ……………………………………………….………….. Data zamknięcia tomu książki: | …………………………………………………...… Imię i nazwisko, podpis |
| …………………………………………………………. Data założenia nowego tomu książki | ……………………………………………………. Imię i nazwisko, podpis |

ZAWARTOŚĆ KSIĄŻKI

| Rozdział | Wyszczególnienie | Nr tablicy | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| ─ | Strona tytułowa | - | 1 |
| ─ | Zawartość książki | - | 2 |
| I | Wykaz osób upoważnionych do prowadzenia książki i dokonywania wpisu | 1 | 3 |
| II | Dane identyfikacyjne | 2 | 4 |
| III | Charakterystyka i dane obiektu Tłoczni gazu | 3a | 5 |
|  | Charakterystyka i dane obiektu Stacji gazowej | 3b | 5 |
|  | Charakterystyka i dane obiektu Instalacji skroplonego gazu ziemnego LNG | 3c | 5 |
|  | Charakterystyka i dane obiektu Gazociąg wysokiego lub podwyższonego średniego ciśnienia | 3d | 6 |
|  | Charakterystyka i dane obiektu Strefy eksploatacyjnej sieci gazowej | 3e | 7 |
| IV | Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej, budowlanej i odbiorowej | 4 | 8 |
| V | Plan sytuacyjny obiektu | 5 | 9 |
| VI | Wykaz protokołów z okresowej kontroli stanu technicznego (przeprowadzanej co najmniej jeden raz w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy) | 6 | 10 ÷ 23 |
| VII | Wykaz protokołów z okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania (przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy) | 7 | 24 ÷ 29 |
| VIII | Wykaz dokumentów i decyzji dotyczących użytkowania obiektu | 8 | 30 ÷ 35 |
| IX | Wykaz ekspertyz i opracowań technicznych dotyczących obiektu | 9 | 36 ÷ 41 |
| X | Wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych | 10 | 42 ÷ 49 |
| XI | Wykaz protokołów odbioru robót remontowych | 11 | 50 ÷ 56 |
| XII | Wykaz protokołów awarii i katastrof budowlanych | 12 | 57 ÷ 60 |
| ─ | Ostatnia strona książki | - | 61 |

Uwaga: Ilość powtarzalnych stron dla rozdziałów I ÷ XII podano przykładowo. Wymaganą ilość stron ustala operator, właściciel bądź zarządca obiektu

Strona 2 /…

- Wykaz osób upoważnionych do prowadzenia książki i dokonywania wpisów

Tablica nr 1

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |

Strona 3 /…

- Dane identyfikacyjne

Tablica nr 2

| 1. | Właściciel obiektu ………………………………………………………………………….………………………………… nazwa …..……..……………………………………………………..……………………………..…………… adres |
| --- | --- |
| 2. | Zmiana właściciela obiektu: ………………………………………………………………………….………………………………… nazwa …..……..……………………………………………………..……………………………..…………… adres |
| 3. | Zmiana właściciela obiektu: ………………………………………………………………………….………………………………… nazwa …..……..……………………………………………………..……………………………..…………… adres |
| 4. | Zmiana właściciela obiektu: ………………………………………………………………………….………………………………… nazwa …..……..……………………………………………………..……………………………..…………… adres |
| 1. | Operator lub zarządca obiektu ………………………………………………………………………….………………………………… nazwa …..……..……………………………………………………..……………………………..…………… adres |
| 2. | Zmiana operatora lub zarządcy obiektu: ………………………………………………………………………….………………………………… nazwa …..……..……………………………………………………..……………………………..…………… adres |
| 3. | Zmiana operatora lub zarządcy obiektu: ………………………………………………………………………….………………………………… nazwa …..……..……………………………………………………..……………………………..…………… adres |
| 4. | Zmiana operatora lub zarządcy obiektu: ………………………………………………………………………….………………………………… nazwa …..……..……………………………………………………..……………………………..…………… adres |

Strona 4 /…

- Charakterystyka i dane obiektu (na dzień założenia tomu książki)

Tablica nr 3a

| 1. | Tłocznia gazu (nazwa i adres obiektu) ……………………………………………………………………………………...…………….………… …………………………………………………………………………………...………….……………… Rok budowy: ……………..……… Ciśnienie (MOP) wlotowe: ……………….....….….. wylotowe: …………………....…………. Maksymalna wydajność ruchowa tłoczni………………………………………….……...…….……… Ilość agregatów sprężarkowych………………………………………….......................…...…….….. Nominalna wydajność agregatu sprężarkowego………………………………...........................….. Numer ewidencyjny gruntu: ……….................… - Obiekt ……………………………………..……….....………… pow. zabudowy ……..….… m2 - Obiekt ………………………………………..…….....………… pow. zabudowy ……..….… m2 - Obiekt …………………………………………….......………… pow. zabudowy ……..….… m2 - Obiekt …………………………………………….......………… pow. zabudowy …….…..… m2 - Obiekt …………………………………………….......………… pow. zabudowy ……..….… m2 |
| --- | --- |

Tablica nr 3b

| 1. | Stacja gazowa (nazwa i adres obiektu) …………………………………………………………………………………………………….……...… ………………………………………………………………………………………………….………...… Rok budowy: ……………..……… Przepustowość: ……………….…………………...…… Ciśnienie (MOP) wlotowe: ……………..............….… wylotowe: ……...............….……….… Numer ewidencyjny gruntu ……….............................… - Obiekt ………………………………………………...……....… pow. zabudowy ……..….… m2 - Obiekt ………………………………………………...……....… pow. zabudowy ……...…… m2 - Obiekt ……………………………………………….....……..… pow. zabudowy ……...…… m2 - Obiekt ……………………………………………….....……..… pow. zabudowy ……..….… m2 - Obiekt …………………………………………..……...……..… pow. zabudowy ……...…… m2 |
| --- | --- |

Tablica nr 3c

| 1. | Instalacja skroplonego gazu ziemnego LNG (nazwa i adres obiektu) ………………………………………………………………………………………...…….……………… ………………………………………………………………………………………...….………………… Rok budowy: ……………..……...…........ Przepustowość: ………………………......….....… Numer ewidencyjny gruntu ………........................................… Zbiornik magazynowy ………...…........… szt. Parownica produkcyjna ………............…. szt. Parownica pomocnicza ….……...…. szt. |
| --- | --- |

Strona 5 /…

Tablica nr 3d

| 1. | Gazociąg wysokiego lub podwyższonego średniego ciśnienia (relacji, nazwa): ……………………………………………………………………………………………………...….…… ……………………………………………………………………………………………….……...……… średnica DN ......... długość: ….......…… km, ciśnienie (MOP) .......… MPa, rok budowy .......... średnica DN .…..... długość: ….......…… km, ciśnienie (MOP) .......… MPa, rok budowy .......... średnica DN .…..... długość: ….......…… km, ciśnienie (MOP) .......… MPa, rok budowy .......... średnica DN .…..... długość: ….......…… km, ciśnienie (MOP) .......… MPa, rok budowy .......... średnica DN .…..... długość: ….......…… km, ciśnienie (MOP) .......… MPa, rok budowy .......... Lokalizacja (województwo, powiat, miejscowość lub gmina): ………………………………………………………………………………………………………...…… ………………………………………………………………………………………………………...…… ………………………………………………………………………………………………………...…… - Odgałęzienie: ........................................................................................................................... średnica DN ….…. długość:………… km rok budowy ……..... ciśnienie (MOP) …...... MPa - Odgałęzienie: ........................................................................................................................... średnica DN ….…. długość:………… km rok budowy …….... ciśnienie (MOP) …….... MPa - Odgałęzienie: ........................................................................................................................... średnica DN …….. długość:………… km rok budowy …….... ciśnienie (MOP) …....... MPa - Odgałęzienie: ........................................................................................................................... średnica DN …….. długość:………… km rok budowy ….…... ciśnienie (MOP) ..…..... MPa - Odgałęzienie: ........................................................................................................................... średnica DN ….…. długość:………… km rok budowy …….... ciśnienie (MOP) …….... MPa - Odgałęzienie: ........................................................................................................................... średnica DN ….…. długość:………… km rok budowy …….... ciśnienie (MOP) …....... MPa - Odgałęzienie: ........................................................................................................................... średnica DN ….…. długość:………… km rok budowy …….... ciśnienie (MOP) …….... MPa - Odgałęzienie: ........................................................................................................................... średnica DN …….. długość:………… km rok budowy …….... ciśnienie (MOP) ….…... MPa Łączna ilość zespołów zaporowo-upustowych: ....................... zaporowych: ............................ |
| --- | --- |

Strona 6 /…

Tablica nr 3e

| 1. | Strefa eksploatacyjna sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia (nazwa): …………………………………………………………………………………………...……….………… ………………………………………………………………………………………………....…………… ………………………………………………………………………………………………....…………… Lokalizacja (województwo, miejscowość, dzielnica, powiat lub gmina): ……………………………………………………………………………………………………....……… …………………………………………………………………………………………………………....… …………………………………………………………………………………………………....………… Łączna długość gazociągów (z wyłączeniem przyłączy gazowych) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stal - Średnica DN: ….….. długość:………… km - Średnica DN: …..…. długość:………… km - Średnica DN: …..…. długość:………… km - Średnica DN: ….….. długość:………… km - Średnica DN: …...…. długość:………… km - Średnica DN: …...…. długość:………… km - Średnica DN: …….... długość:………… km - Średnica DN: …..….. długość:………… km - Średnica DN: …..….. długość:………… km - Średnica DN: ….…... długość:………… km - Średnica DN: …….... długość:………… km - Średnica DN: …….... długość:………… km |  | Polietylen Średnica DN: …….. długość:………… km Średnica DN: …….. długość:………… km Średnica DN: ….…. długość:………… km Średnica DN: …….. długość:………… km Średnica DN: …..…. długość:………… km Średnica DN: …..…. długość:………… km Średnica DN: …..…. długość:………… km Średnica DN: ….….. długość:………… km Średnica DN: …..…. długość:………… km Średnica DN: …..…. długość ………… km Średnica DN: …..…. długość:………… km Średnica DN: …..…. długość:………… km |
|  | Inny rodzaj materiału: ..................................... - Średnica DN: …...…. długość:……..… km - Średnica DN: …….... długość:……..… km - Średnica DN: …...…. długość:……..… km - Średnica DN: ….…... długość:……..… km - Średnica DN: …….... długość:……….. km - Średnica DN: …….... długość:……..… km | Inny rodzaj materiału: .................................... - Średnica DN: ……... długość:……..… km - Średnica DN: …..…. długość:……..… km - Średnica DN: …..…. długość:……..… km - Średnica DN: …..…. długość:……..… km - Średnica DN: ….….. długość:……..… km - Średnica DN: ……... długość:……..… km |  |

Strona 7 /…

IV. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej, budowlanej  i odbiorowej

Tablica nr 4

| 1. | Miejsce przechowywania dokumentacji Nazwa ……………………..…………………..…………………………………..…...………....……… …..……..……………………………………………………..…………………..…………....………….. adres |
| --- | --- |
| 2. | Zmiana miejsca przechowywania dokumentacji data ………………..……………...….…… Nazwa …………………...…………………………………………………………..………….……....… …..……..……………………………………………………..……………………..………..………........ adres |
| 3. | Zmiana miejsca przechowywania dokumentacji data ……………………..………...….…… Nazwa …………………...………………………………………………………………..……....…….… . …..……..……………………………………………………..……………………………....……..…..… adres |
| 4. | Zmiana miejsca przechowywania dokumentacji data …………………………..……....…… Nazwa …………………...…………………………………………………………………..….……....… …..……..……………………………………………………..……………………………....………....… adres |
| 5. | Zmiana miejsca przechowywania dokumentacji data …………………………..……....…… Nazwa …………………...…………………………………………………………………..….……....… …..……..……………………………………………………..……………………………....………....… adres |
| 6. | Zmiana miejsca przechowywania dokumentacji data …………………………..……...…… Nazwa …………………...…………………………………………………………………..….…..….… …..……..……………………………………………………..……………………………....………....… adres |
| 7. | Zmiana miejsca przechowywania dokumentacji data …………………………..…….…..… Nazwa …………………...…………………………………………………………………..….……...… …..……..……………………………………………………..……………………………....………....… adres |
| 8. | Zmiana miejsca przechowywania dokumentacji data ……………………………..….…...… Nazwa …………………...……………………………………………………………………...…...….… …..……..……………………………………………………..……………………………..…..……....… adres |

Strona 8 /…

V. Plan sytuacyjny obiektu (na dzień założenia tomu książki)

Tablica nr 5

| Nr załącznika | Rodzaj załącznika | Właściwe zaznaczyć Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Schemat obiektu z naniesioną armaturą |  |
| 2. | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna obiektu |  |
| 4. | Strefy dystrybucyjne sieci gazowej w formie papierowej z zaznaczoną armaturą i przebiegiem gazociągów |  |
| 5. | Ewidencja obiektu sieci gazowej w dedykowanym systemie informatycznym. |  |
|  | Nazwa systemu informatycznego ……………………………………………………………..................………… |  |
|  | Zmiana systemu informatycznego Data: ……………………………… Nazwa: ……………………………………………………..…………….…….. |  |
|  | Zmiana systemu informatycznego Data: ……………………………… Nazwa: ……………………………………………………..……………….….. |  |
|  | Zmiana systemu informatycznego Data: ……………………………… Nazwa: ……………………………………………………..……………….….. |  |
| 6. | Inne niewymienione: …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... |  |

Strona 9 /…

VI. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

(przeprowadzanych co najmniej raz w roku art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy)

Tablica nr 6

| Lp. | Data kontroli | Nr protokołu kontroli | Uwagi i zalecenia z protokołu kontroli | Podpis osoby dokonującej wpisu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Strona 10 /…

VII. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU

(przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy)

Tablica nr 7

| Lp. | Data kontroli | Nr protokołu kontroli | Uwagi i zalecenia z protokołu kontroli | Podpis osoby dokonującej wpisu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Strona … /…

VIII.  WYKAZ DECYZJI I ZALECEŃ ORGANÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I PAŃSTWOWEJ WYDANYCH W TRAKCIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU

Tablica nr 8

| Lp. | Znak i data dokumentu | Opis sprawy, której dotyczy dokument | Podpis osoby dokonującej wpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Strona … /…

IX.  WYKAZ EKSPERTYZ I OPRACOWAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI

(badania techniczne, opinie, orzeczenia techniczne, dokumentacja techniczna i inne opracowania dotyczące obiektu)

Tablica nr 9

| Lp. | Data i nazwa opracowania | Powód zlecenia opracowania | Przedmiot opracowania oraz zakres prac do wykonania (jeśli wymagany) | Podpis osoby dokonującej wpisu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Strona … /…

X.  WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYH WYKONANIE ZALECEŃ POKONTROLNYCH

Tablica nr 10

| Lp. | Data i nazwa dokumentu | Zakres wykonanych prac | Podpis osoby dokonującej wpisu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Strona … /…

XI.  WYKAZ PROTOKOŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

Tablica nr 11

| Lp. | Data i nr pozwolenia na budowę lub pisma zgłoszeniowego* | Zakres wykonanych robót | Nr i data Protokołu odbioru | Podpis osoby dokonującej wpisu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* jeśli wymagane.

Strona … /…

XII.  WYKAZ PROTOKOŁÓW AWARII I KATASTROF BUDOWLANYCH

Tablica nr 12

| Lp. | Data awarii lub katastrofy budowlanej | Zakres uszkodzeń | Przyczyny awarii lub katastrofy (jeżeli zostały ustalone w dniu wpisu) | Podpis osoby dokonującej wpisu | Data i nr Protokołu awarii lub decyzji organu nadzoru budowlanego | Data usunięcia uszkodzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Strona … /…

OSTATNIA STRONA KSIĄŻKI

………………………………………..

Pieczęć/ nazwa operatora, właściciela

lub zarządcy obiektu

Książka Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej

zawiera …….….. ponumerowanych stron,

zabezpieczonych trwale w sposób chroniący

przed usunięciem lub wymianą

Powód zamknięcia tomu książki

(brak możliwości dokonywania dalszych wpisów/ zakończenie użytkowania obiektu/ trwałe wyłączenie obiektu z eksploatacji/ przebudowa obiektu o nowych parametrach budowlanych, konstrukcyjnych bądź technicznych/ uszkodzenie książki uniemożliwiające jej dalsze prowadzenie/ inne niewymienione)

...…………………………………………………………………………………………................

...…………………………………………………………………………………………................

...…………………………………………………………………………………………................

...…………………………………………………………………………………………................

...…………………………………………………………………………………………................

Założono kolejny tom Książki o numerze: ......................................

Zakończono prowadzenie Książki o numerze: ...............................

Założono nową Książkę Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej o numerze: .......................

…….…………………………………………………..

Imię i Nazwisko osoby zamykającej książkę

……………………………………….

Podpis

Strona … /…

# Załącznik B

(informacyjny)

Wzór upoważnienia do prowadzenia

Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej

Miejscowość  ………….……………  data …………

………………………………

(Nazwa/pieczątka operatora sieci,

właściciela lub zarządcy obiektu)

Upoważnienie

do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej

- Z dniem ……..............…… upoważnia się niżej wymienione osoby:

…………………………..……….……                   ………………………..……………………

…………………………………………                  .………………………………………….…

do prowadzenia i dokonywania wpisów w Książkach Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej dla istniejących oraz nowo budowanych obiektów sieci gazowej:

- ………………………………………………………………………………………....……………

- ……………………………………………………………………………………….....……………

- ……………………………………………………………………………………….....……………

- …………………………………………………………………………………......…………………

zlokalizowanych na terenie:

Miejscowości: ……………………………………………………………….....………………..………

Powiatu: ……………………………………………………………………….....…………….…………

Gminy: ………………………………………………………………………………………......….……..

- Osoby upoważnione będą prowadzić zapisy w Książkach Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej

w okresie od dnia:  ……………………….….   do dnia:  ……………………………………..

(data)                                                                   (data / nieokreślony)

- Jednocześnie upoważnia się osoby, o których mowa w pkt. 1 do wstawienia daty zakończenia prowadzenia wpisów w Książkach Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej dla niżej wymienionych osób:

…………………………..……….....……                    .………………………..…….……………

……………………………………………                    ………………………………………….…

- Nadzór nad prowadzeniem Książek Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej powierza się:

…………………………………………………………………………….….........………………………

………………………………………………….

(data i podpis osoby wg posiadanych kompetencji)